- ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

- САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, иными нормативными правовыми актами сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Мокша учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Большеглушицкий по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Большеглушицкий.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Большеглушицкий и сельского поселения Мокша.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Большеглушицкий, бюджета сельского поселения Мокша;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Мокша объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

- Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области 
от 13.12.2007 № 261;

- Схема территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 30.12.2009 № 426;

- предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Мокша;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:25 000);

карты функциональных зон сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:25 000); 	карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области включает:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Мокша, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Большеглушицкий, объектов местного значения сельского поселения Мокша, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Мокша включают:

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:10 000);

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:10 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Мокша отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Мокша полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Мокша и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Мокша. Для отображения планируемого размещения линейных объектов, расположенных за границами населенных пунктов, могут применяться как карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:10 000), так и карта функциональных зон сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:25 000).

1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 
«Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
(М 1:10 000).

1.11. Виды объектов местного значения сельского поселения Мокша, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Мокша, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской	 Федерации и части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утверждаемыми Администрацией сельского поселения Мокша, 
и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Мокша, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Мокша на основании документации по планировке территории.

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Мокша,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Мокша, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Мокша,  предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Мокша, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Мокша, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, или в случае внесения в Генеральный план изменений в части размещения объектов местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.

1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Мокша, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Мокша, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Мокша, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Мокша, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.15. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, данные программы подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в Генеральный план.

1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Мокша (площадь, протяженность, количество мест и т.п.) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

1.18. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Мокша, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон иных планируемых объектов местного значения сельского поселения Мокша, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Мокша, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Мокша I - III классов опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.19. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию Генерального плана зон с особыми условиями использования территории осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской Федерации о том, что установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления и положений статьи 26 Федерального закона 
от 03.08.2018 №  342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и отображенные на картах материалов по обоснованию Генерального плана ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны применяются в порядке, установленном статьей 
26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.20. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Большеглушицкий не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.21. Учет интересов Российской Федерации при осуществлении территориального планирования сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области в части размещения линейных объектов:

- строительство ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-300 " Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан".

1.22. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий                        Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Спортивная площадка | на юге села Мокша | строительство | 2033 | - | 0,55 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Спортивная площадка | село Мокша, площадка № 4 | строительство | 2033 | - | 0,16 |  |  |
| 3. | Спортивная площадка | село Мокша, площадка № 3 | строительство | 2033 | - | 0,16 |  |  |
| 4. | Спортивная площадка | село Мокша, площадка № 2 | строительство | 2033 | - | 0,16 |  |  |
| 5. | Спортивная площадка | село Мокша, площадка № 1 | строительство | 2033 | - | 0,16 |  |  |
| 6. | Спортивная площадка | поселок Коммунар, севернее площадки № 7 | строительство | 2033 | - | 0,16 |  |  |
| 7. | Спортивная площадка | поселок Степной, севернее площадки № 9 | строительство | 2033 | - | 0,16 |  |  |
| 8. | Спортивная площадка | поселок Ледяйка, севернее площадки № 11 | строительство | 2033 | - | 0,16 |  |  |
| 9. | Комплексная спортивная площадка | село Мокша, ул. Юбилейная | строительство | 2033 | - | 0,55 |  |  |
| 10. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | село Мокша, ул. Юбилейная | строительство | 2033 | - | 1,16 | общая площадь комплекса – 1,16 га, площадь зеркала воды 300 кв.м |  |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Клуб | поселок Ледяйка, ул. Молодежная, 12 | реконструкция | 2033 | - | - | 50 мест, 1500 книг | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Клуб | поселок Коммунар, ул. Верхняя | реконструкция | 2033 | - | - | 30 мест |  |
| 3. | Библиотека | село Мокша, ул. Юбилейная, 2 | реконструкция | 2033 |  |  | 15000 книг |  |
| 4. | Сельский дом культуры | село Мокша, ул. Юбилейная, 2 | реконструкция | 2033 |  |  | 450 мест в зрительном зале |  |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                         и организации обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Парк | село Мокша, между ул. Юбилейная и ул. Молодежная | строительство | 2033 | - | 6,5 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Зона отдыха | на юге села Мокша | строительство | 2033 |  | 15 |  |  |
| 3. | Сквер | село Мокша, ул. Молодежная | строительство | 2033 |  | 1,6 |  |  |
| 4. | Благоустройство двора | село Мокша, площадка № 4 | строительство | 2033 |  | 0,95 |  |  |
| 5. | Благоустройство двора | село Мокша, площадка №3 | строительство | 2033 |  | 1,1 |  |  |
| 6. | Благоустройство зоны отдыха | на го-западе села Мокша около площадки № 2 | строительство | 2033 |  | 16,7 |  |  |
| 7. | Бульвар | село Мокша, ул. Молодежная | строительство | 2033 | - | 1,2 | - |  |
| 8. | Бульвар | село Мокша, площадка № 1 | строительство | 2033 | - | 2,4 |  |  |
| 9. | Благоустройство прибрежной зоны | село Мокша, площадка № 1 | строительство | 2033 |  | 6,5 |  |  |
| 10. | Благоустройство зоны отдыха | в северо-восточной части поселка Ледяйка | строительство | 2033 |  | 7,5 |  |  |
| 11. | Сквер | село Мокша, площадка № 1 | строительство | 2033 |  | 0,3 |  |  |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            жителей поселения услугами бытового обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Комплексное предприятие бытового обслуживания | село Мокша, ул. Юбилейная | реконструкция | 2033 |  | - | прачечная на 80 кг белья в смену, химчистка на 7 кг белья в смену, баня на 18 мест | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м |
| 2. | Предприятие бытового обслуживания | село Мокша, ул. Юбилейная | реконструкция | 2033 |  |  | ателье, ремонтная мастерская, парикмахерская, 20 мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.5. Объекты местного значения административного назначения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 2. | Здание администрации | село Мокша, ул. Юбилейная, 15а | реконструкция | 2033 |  | - | 5 рабочих мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Водопроводные сети | село Мокша, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 9,517 |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 0,639 |  |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 1,515 |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 3,218 |  |  |
| 2. | Водопроводные сети | поселок Ледяйка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 11 |  |  | 0,424 |  |  |
|  |  | ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Набережная |  |  | 1,374 |  |  |
| 3. | Водопроводные сети | поселок Коммунар, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 5 |  |  | 0,505 |  |  |
|  |  | площадка № 6 |  |  | 0,296 |  |  |
|  |  | площадка № 7 |  |  | 1,425 |  |  |
|  |  | ул. Верхняя, ул. Центральная |  |  | 1,317 |  |  |
| 4. | Водопроводные сети | поселок Степной, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 8 |  |  | 0,452 |  |  |
|  |  | площадка № 9 |  |  | 0,363 |  |  |
|  |  | площадка № 10 |  |  | 0,415 |  |  |
| 5. | Водозабор | на юго-востоке за границей села Мокша | реконструкция | 2033 | - | производительность 545 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов |
| 6. | Водозабор | поселок Ледяйка, на юго-востоке | строительство | 2033 |  | производительность 100 куб.м/сут |  |
| 7. | Водозабор | на севере поселка Степной | строительство | 2033 | - | производительность 117 куб.м/сут |  |
| 8. | Водозабор | поселок Коммунар, площадка № 6 | строительство | 2033 | - | производительность 114 куб.м/сут |  |
| 9. | Водонапорная башня | поселок Коммунар, площадка № 7 | строительство | 2033 | - | 100 куб.м | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии не менее 10 м от объекта. |
| 10. | Водонапорная башня | поселок Степной, площадка № 8 | строительство | 2033 | - | 100 куб.м |  |
| 11. | Водонапорная башня | поселок Ледяйка, ул. № 30 | строительство | 2033 | - | 100 куб.м |  |
| 12. | Станция водоподготовки (водоочистная станция) | село Мокша, ул. Юбилейная | реконструкция | 2033 | - | производительность 610 куб.м/сут |  |
| 13. | Станция водоподготовки (водоочистная станция) | поселок Ледяйка, ул. Набережная | строительство | 2033 | - | производительность 100 куб.м/сут |  |
| 14. | Станция водоподготовки (водоочистная станция) | на севере поселка Степной | строительство | 2033 | - | производительность 117 куб.м/сут |  |
| 15. | Станция водоподготовки (водоочистная станция) | поселок Коммунар, площадка № 6 | строительство | 2033 | - | производительность 114 куб.м/сут |  |
| 16. | Насосная станция | поселок Ледяйка, на юго-востоке | строительство | 2033 |  | производительность 100 куб.м/сут |  |
| 17. | Насосная станция | на севере поселка Степной | строительство | 2033 |  | производительность 117 куб.м/сут |  |
| 18. | Насосная станция | поселок Коммунар, площадка № 6 | строительство | 2033 |  | производительность 114 куб.м/сут |  |
| 19. | Насосная станция | село Мокша, ул. Юбилейная | строительство | 2033 |  | производительность 545 куб.м/сут |  |

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Канализационные насосные станции | село Мокша, в том числе: | строительство |  | - |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
|  |  | площадка № 1 |  |  |  | производительность –490 куб.м/сут |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  |  | производительность –100 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м |
|  |  | площадка № 4 |  |  |  | производительность – 65 куб.м/сут |  |
|  |  | ул. Юбилейная |  |  |  | производительность –70 куб.м/сут |  |
|  |  | ул. Ново-Александровка |  |  |  | производительность –130 куб.м/сут |  |
| 2. | Сети канализации | село Мокша, в том числе: | строительство |  |  |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 8,563 | Кб |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 0,805 | Кб |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 1,212 | Кб |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 2,749 | Кб |  |
|  |  | ул. Ново-Алексадровка, ул. Кавказкая, ул. Юбилейная |  |  | 2,4 | Кб |  |
|  |  |  |  |  | 3,367 | НК |  |
|  |  | на северо-западе за границей села |  |  | 0,35 | Кб |  |
|  |  |  |  |  | 0,87 | НК |  |
| 3. | Канализационные очистные сооружения | на севере за границей села Мокша | строительство | 2033 |  | производительность 650 куб.м | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м |

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Газопровод низкого давления | село Мокша, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 7,1 |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 0,6 |  |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 1,36 |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 3,2 |  |  |
| 2. | Газопровод высокого давления | село Мокша, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 0,54 |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 0,11 |  |  |
| 3. | Газопровод низкого давления | поселок Ледяйка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  | площадка № 11 |  |  | 0,93 |  |  |
| 4. | Газопровод низкого давления | поселок Степной, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | площадка № 9 |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  | площадка № 10 |  |  | 0,47 |  |  |
| 5. | Газопровод низкого давления | поселок Коммунар, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 5 ул. Центральная |  |  | 1,46 |  |  |
|  |  | площадка № 6 ул. Верхняя, |  |  | 0,62 |  |  |
|  |  | площадка № 7 |  |  | 1,12 |  |  |
| 6. | Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) | село Мокша, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта |
|  |  | площадка № 1 |  |  |  | производительность до 900 куб.м/час |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  |  | производительность до 120 куб.м/час |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  |  | производительность до 230 куб.м/час |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  |  | производительность до 230 куб.м/час |  |
| 7. | Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) | на севере поселка Степной | строительство | 2033 |  | производительность до 120 куб.м/час |  |
| 8. | Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) | поселок Коммунар, площадка № 7 | строительство | 2033 |  | производительность до 220 куб.м/час |  |

#### 2.9. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Комплектные трансформаторные подстанции | село Мокша, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. |
|  |  | площадка № 1 |  |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-3шт |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100 кВА-1шт |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
|  |  | ул. Юбилейная |  |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-2шт |  |
|  |  | на севере за границей села |  |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт |  |
| 2. | Комплектные трансформаторные подстанции | поселок Степной, площадка № 9 | реконструкция | 2033 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 3. | Комплектные трансформаторные подстанции | поселок Коммунар, площадка № 7 | строительство | 2033 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 4. | Воздушные линии электропередачи | село Мокша, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 2 | напряжение – 10 кВ |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 0,5 | напряжение – 10 кВ |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 0,25 | напряжение – 10 кВ |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 0,4 | напряжение – 10 кВ |  |
|  |  | на севере за границей села |  |  | 1 | напряжение – 10 кВ |  |
|  |  | ул. Молодежная |  |  | 0,55 | напряжение – 10 кВ |  |
| 5. | Воздушные линии электропередачи | поселок Коммунар, ул. Верхняя, ул. Центральная | строительство | 2033 | 0,35 | напряжение – 10 кВ |  |

#### 2.10. Объекты местного значения в сфере обеспечения жителей поселения услугами связи

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Шкафы распределительные | село Мокша, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | площадка № 1 |  |  |  | тип – ШР-300, 2 шт. |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  |  | тип – ШР-150 |  |
| 2. | Ящик кабельный | село Мокша, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  |  | тип – ЯКГ-20, 2 шт. |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  |  | тип – ЯКГ-20, 2 шт. |  |
|  |  | ул. № 16 |  |  |  | тип – ЯКГ-20. |  |
| 3. | Кабель связи | село Мокша, ул. Юбилейная | строительство | 2033 | 6,5 |  |  |
| 4. | АТС 50/200 | село Мокша, ул. Юбилейная, 12а | реконструкция | 2033 |  | увеличение емкости на 550 номеров |  |

#### 2.11. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Мокша, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул. Кавказская |  |  | 0,458 | главная улица |  |
|  |  | ул. Юбилейная |  |  | 0,388 | главная улица |  |
|  |  |  |  |  | 0,672 | основная улица |  |
|  |  | ул. Ново-Александровка |  |  | 2,129 | главная улица |  |
|  |  | ул. Табаковка |  |  | 0,184 | главная улица |  |
|  |  | ул. 1 |  |  | 0,705 | основная улица |  |
|  |  | ул. 2 |  |  | 0,848 | основная улица |  |
|  |  | ул. 3 |  |  | 0,642 | главная улица |  |
|  |  | ул. 4 |  |  | 0,542 | основная улица |  |
|  |  | ул. 5 |  |  | 1,092 | основная улица |  |
|  |  | ул. 6 |  |  | 1,094 | главная улица |  |
|  |  | ул. 7 |  |  | 0,274 | основная улица |  |
|  |  | ул. 8 |  |  | 0,280 | основная улица |  |
|  |  | ул. 9 |  |  | 0,828 | основная улица |  |
|  |  | ул. 10 |  |  | 0,515 | главная улица |  |
|  |  | ул. 11 |  |  | 0,401 | основная улица |  |
|  |  | ул. 12 |  |  | 1,504 | главная улица |  |
|  |  | ул. 13 |  |  | 0,482 | второстепенная улица |  |
|  |  | ул. 14 |  |  | 0,564 | главная улица |  |
|  |  | ул. 15 |  |  | 0,611 | основная улица |  |
|  |  | ул. 16 |  |  | 0,461 | главная улица |  |
|  |  | ул. 17 |  |  | 0,758 | основная улица |  |
|  |  | ул. 18 |  |  | 0.785 | основная улица |  |
|  |  | ул. 19 |  |  | 0,653 | основная улица |  |
|  |  | ул. 20 |  |  | 0,336 | второстепенная улица |  |
|  |  | ул. 21 |  |  | 1,310 | главная улица |  |
|  |  | ул. 22 |  |  | 1,266 | основная улица |  |
|  |  | ул. 23 |  |  | 0,339 | основная улица |  |
|  |  | ул. 24 |  |  | 0,339 | второстепенная улица |  |
|  |  | ул. 25 |  |  | 0.339 | основная улица |  |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Коммунар, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная |  |  | 0,652 | основная улица |  |
|  |  | ул. Верхняя |  |  | 0,504 | главная улица |  |
|  |  | проезд от ул. Центральной до ул. Верхней |  |  | 0,242 | основная улица |  |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Ледяйка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул..Набережная |  |  | 0,30 | главная улица |  |
|  |  |  |  |  | 0,325 | поселковая дорога |  |
|  |  | ул. 29 |  |  | 0,135 | главная улица |  |
|  |  | ул. 30 |  |  | 0,713 | основная улица |  |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Степной, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. 26 |  |  | 1,09 | главная улица |  |
|  |  | ул. 27 |  |  | 0,421 | основная улица |  |
|  |  | ул. 28 |  |  | 0,374 | второстепенная улица |  |
|  |  | поселковая дорога |  |  | 0,153 |  |  |
| 4. | Подвесной мост | село Мокша, ул. Ново-Александровская | реконструкция | 2033 |  |  |  |
| 5. | Мост | село Мокша, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. № 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. №16 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. №17 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. № 21 |  |  |  | 2 шт. |  |
|  |  | ул. №22 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Молодежная |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Юбилейная |  |  |  |  |  |

#### 2.12. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности                                                   в границах населенных пунктов

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Пожарный пирс | село Мокша, Бронской пруд | строительство | 2033 |  |  | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Пожарный пирс | на западе поселка Коммунар | строительство | 2033 |  |  | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |
| 3. | Пожарный пирс | в центре поселка Степной | строительство | 2033 |  |  | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |
| 4. | Пожарный пирс | поселок Ледяйка, ул. Набережная | строительство | 2033 |  |  | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |

#### 2.13. Объекты местного значения в сфере защиты населения и территории поселения                                                                от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Берегоукрепительное сооружение | село Мокша, в том числе: | реконструкция | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул. Юбилейная |  |  |  | плотина с проездом |  |
|  |  | ул. № 15 |  |  |  | плотина |  |
|  |  | между ул. Юбилейная и ул. Молодежная |  |  |  | плотина с проездом |  |
|  |  | Бронский пруд |  |  |  | плотина |  |
|  |  | на юго-востоке села |  |  |  | плотина |  |
| 2. | Берегоукрепительное сооружение | поселок Коммунар, в том числе: | реконструкция | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная |  |  |  | плотина с проездом |  |
|  |  | на западе поселка |  |  |  | плотина с проездом |  |
| 3. | Берегоукрепительное сооружение | поселок Степной, в том числе: | реконструкция | 2033 |  |  |  |
|  |  | центр поселка |  |  |  | плотина |  |
|  |  | ул. № 26 |  |  |  | плотина |  |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Большеглушицкий, объектах местного значения сельского поселения Мокша, за исключением линейных объектов

| Описание и параметры функциональных зон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функциональных зон | Площадь, га | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения, чел./га |
| Жилая зона (Ж) | 256,58 | 0,2-0,3 | 0,4-0,6 | 20-30 |
|  | объекты местного значения муниципального района: - дошкольное образовательное учреждение на 90 мест в селе Мокша, ул. Кавказская, 1 (реконструкция); - дошкольное образовательное учреждение на 40 мест в селе Мокша, площадка № 1; - общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 292 учащихся в селе Мокша, ул. Юбилейная, 13 (реконструкция); - общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), совмещенное с дошкольным образовательным учреждением на 30 мест в поселке Ледяйка, ул. Центральная (реконструкция); - дошкольное образовательное учреждение на 10 мест в поселке Коммунар, ул. Верхняя. объекты местного значения сельского поселения: - клуб в поселке Коммунар, ул. Верхняя (реконструкция); - комплектные трансформаторные подстанции в селе Мокша, площадка № 1; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Мокша, площадка № 2; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Мокша, площадка № 3; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Мокша, площадка № 4; - комплектные трансформаторные подстанции в поселке Степной, площадка № 9 (реконструкция); - шкафы распределительные в селе Мокша, площадка № 1; - шкафы распределительные в селе Мокша, площадка № 4; - ящик кабельный в селе Мокша, площадка № 2; - ящик кабельный в селе Мокша, площадка № 3; - ящик кабельный в селе Мокша, ул. № 16; - АТС 50/200 в селе Мокша, ул. Юбилейная, 12а (реконструкция); - канализационные насосные станции в селе Мокша, ул. Ново-Александровка; - канализационные насосные станции в селе Мокша, ул. Юбилейная; - водонапорная башня в поселке Ледяйка, ул. № 30. |  |  |  |
| Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Мокша планируется на следующих площадках: 1) за счет уплотнения существующей застройки: - по ул. Ново-Александровская планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1500 кв.м, расчётная численность населения – 30 человек. 2) на свободных территориях в границах населенного пункта: - на площадке № 1 планируется размещение 329 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 49350 кв.м, расчётная численность населения – 987 человек; - на площадке № 2 планируется размещение 43 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 6450 кв.м, расчётная численность населения – 129 человек; - на площадке № 3 планируется размещение 45 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 6750 кв.м, расчётная численность населения – 135 человек; - на площадке № 4 планируется размещение 87 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 13050 кв.м, расчётная численность населения – 261 человек. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Коммунар планируется на следующих площадках: на свободных территориях в границах населенного пункта: - на площадке № 5 планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2550 кв.м, расчётная численность населения – 51 человек; - на площадке № 6 планируется размещение 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2100 кв.м, расчётная численность населения – 42 человек; - на площадке № 7 планируется размещение 25 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3750 кв.м, расчётная численность населения – 75 человек. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Степной планируется на следующих площадках: на свободных территориях в границах населенного пункта: - на площадке № 8 планируется размещение 11 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1650 кв.м, расчётная численность населения – 33 человек; - на площадке № 9 планируется размещение 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2100 кв.м, расчётная численность населения – 42 человек; - на площадке № 10 планируется размещение 12 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1800 кв.м, расчётная численность населения – 36 человек. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Ледяйка планируется на следующих площадках: 1) за счет уплотнения существующей застройки: - по ул. Центральная планируется размещение 3 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 450 кв.м, расчётная численность населения – 9 человек. 2) на свободных территориях в границах населенного пункта: - на площадке № 11 планируется размещение 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2100 кв.м, расчётная численность населения – 42 человека. |  |  |  |  |
| Общественно-деловые зоны | 4,04 | 0,8-1,0 | 2,4-3,0 | - |
|  | объект федерального значения: - здание для размещения отделения связи и центра социального обслуживания в селе Мокша, ул. Юбилейная, 15а (реконструкция). объекты местного значения муниципального района: - фельдшерско-акушерский пункт в поселке Ледяйка, ул. Молодежная, 8; - аптечный отдел при офисе врача общей практики в селе Мокша, ул. Юбилейная, 16а. объекты местного значения сельского поселения: - клуб в поселке Ледяйка, ул. Молодежная, 12 (реконструкция); - библиотека в селе Мокша, ул. Юбилейная, 2 (реконструкция); - сельский дом культуры в селе Мокша, ул. Юбилейная, 2 (реконструкция); - комплексное предприятие бытового обслуживания в селе Мокша, ул. Юбилейная (реконструкция); - предприятие бытового обслуживания в селе Мокша, ул. Юбилейная (реконструкция); - здание администрации в селе Мокша, ул. Юбилейная, 15а (реконструкция); - комплектные трансформаторные подстанции в селе Мокша, ул. Юбилейная; - комплектные трансформаторные подстанции в поселке Коммунар, площадка № 7; - водонапорная башня в поселке Коммунар, площадка № 7; - водонапорная башня в поселке Степной, площадка № 8. |  |  |  |
| Зоны рекреационного назначения | 360,13 | - | - | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - комплексная спортивная площадка в селе Мокша, ул. Юбилейная; - физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в селе Мокша, ул. Юбилейная; объекты местного значения сельского поселения: - спортивная площадка на юге села Мокша; - спортивная площадка в селе Мокша, площадка № 4; - спортивная площадка в селе Мокша, площадка № 3; - спортивная площадка в селе Мокша, площадка № 2; - спортивная площадка в селе Мокша, площадка № 1; - спортивная площадка в поселке Коммунар, севернее площадки № 7; - спортивная площадка в поселке Степной, севернее площадки № 9; - спортивная площадка в поселке Ледяйка, севернее площадки № 11; - парк в селе Мокша, между ул. Юбилейная и ул. Молодежная; - зона отдыха на юге села Мокша; - сквер в селе Мокша, ул. Молодежная; - благоустройство двора в селе Мокша, площадка № 4; - благоустройство двора в селе Мокша, площадка №3; - благоустройство зоны отдыха на юго-западе села Мокша около площадки № 2; - бульвар в селе Мокша, ул. Молодежная; - бульвар в селе Мокша, площадка № 1; - благоустройство прибрежной зоны в селе Мокша, площадка № 1; - благоустройство зоны отдыха северо-восточной части поселка Ледяйка; - сквер в селе Мокша, площадка № 1; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Мокша, площадка № 1; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Мокша, площадка № 2; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Мокша, площадка № 3; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Мокша, площадка № 4; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) на севере поселка Степной; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в поселке Коммунар, площадка № 7; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Мокша, ул. Юбилейная; - водозабор на северо-востоке поселка Ледяйка; - пожарный пирс в селе Мокша, Бронской пруд; - пожарный пирс на западе поселка Коммунар; - пожарный пирс в центре поселка Степной; - пожарный пирс в поселке Ледяйка, ул. Набережная. |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 24894,18 | - | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - водозабор на юго-востоке за границей села Мокша (реконструкция). |  |  |  |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 204,61 | - | - | - |
|  | объекты регионального значения: - пожарное депо на 2 машины в селе Мокша, ул. Юбилейная. |  |  |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - водозабор в поселке Ледяйка, ул. Набережная; - водозабор на севере поселка Степной; - водозабор в поселке Коммунар, площадка № 6; - станция водоподготовки (водоочистная станция) в селе Мокша, ул. Юбилейная (реконструкция); - станция водоподготовки (водоочистная станция) в поселке Ледяйка, ул. Набережная; - станция водоподготовки (водоочистная станция) на севере поселка Степной; - станция водоподготовки (водоочистная станция) в поселке Коммунар, площадка № 6; - насосная станция в поселке Ледяйка, ул. Набережная; - насосная станция на севере поселка Степной; - насосная станция в поселке Коммунар, площадка № 6; - насосная станция в селе Мокша, ул. Юбилейная (реконструкция); - канализационные насосные станции в селе Мокша, площадка № 1; - канализационные насосные станции в селе Мокша, площадка № 3; - канализационные насосные станции в селе Мокша, площадка № 4; - канализационные очистные сооружения на севере за границей села Мокша; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Мокша, на севере за границей села. |  |  |  |
| Зоны специального назначения | 4,12 | - | - | - |
|  | объекты регионального значения: - скотомогильник (биотермическая яма) на расстоянии 1800 м от границы села Мокша в юго-западном направлении. |  |  |  |